附件1

雲林縣政府污水下水道用戶排水設備－竣工查驗抽測頻率一覽表

| 類別 | 申請戶數規模 | 測試項目 |
| --- | --- | --- |
| 透天類 | 抽測戶數 |  |
|  | 1.1 ~10戶抽測1戶 | 1. 抽測戶馬桶進水口、出水口，以紅色水測試一處。 2. 抽測戶浴廁地板進水口、出水口，以紅色水測試一處。 3. 抽測戶廚房進水口、出水口，以紅色水測試一處。 4. 抽測戶之雨水管進水口、出水口，以清水測試一處。 |
|  | 2.11~50戶抽測3戶 |  |
|  | 3.51戶以上抽測5戶 |  |
|  | 每一連通系統以抽測1戶為原則 |  |
| 集合住宅類 辦公大樓類 旅館類 餐飲類 百貨商場類 其他類 | 抽測戶數 |  |
|  | 1.1 ~ 10戶抽測1戶 | 1. 抽測戶馬桶進水口、出水口，以紅色水測試一處。 2. 抽測戶浴廁地板進水口、出水口，以紅色水測試一處。 3. 抽測戶廚房進水口、出水口，以紅色水測試一處。 4. 抽測戶之雨水管進水口、出水口，以清水測試一處。 5. 油脂截留器、除油沉砂器等設備以黃色水測試。 |
|  | 2.11~ 50戶抽測3戶 |  |
|  | 3.51戶以上抽測5戶 |  |
|  | 每一獨立管道以抽測1戶為原則 |  |
| 備註 | 1.抽測當天，請起造人、排水設備承裝商、監造單位、營造廠商皆派員參加。 |
|  | 2.請備妥顏料水。 |
|  | 3.若有直接接入公共污水下水道人孔者，請備妥開啟人孔器具及交通維護設施。 |